## Sheet1
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 质 量 要 求 | 备注
1 | 一次性医用外科无菌手套 | 双 | 100 | 无菌，独立包装
2 | 嗜热脂肪杆菌芽孢 | 管 | 20 | 3M独立包装（菌量为 5.0×105 cfu/管～5.0×106cfu/管）
3 | 个人剂量盒 | 个 | 50 | 鉴别式热释光个人剂量计TLD-2000
4 | 一次性使用采样器 | 个 | 200 | 无菌，15CM，易折断（有折断口）
5 | 酒精湿巾 | 包 | 10 | 60片/包
6 | 眼科镊子 | 把 | 20
7 | 手消 | 瓶 | 2
8 | 75%酒精 | 箱 | 1
9 | 84消毒液 | 瓶 | 10
10 | 丁腈手套 | 盒 | 4 | M码
11 | 10ml吸管 | 支 | 20
12 | 大纱布 | 包 | 1
13 | 脱脂棉 | 包 | 1
14 | 手术剪刀 | 把 | 10
15 | 皮筋 | 包 | 4
16 | 棉纱手套 | 付 | 100
17 | 防护服 | 套 | 50
18 | 防水鞋套 | 双 | 50
19 | 1ml枪头 | 只 | 500
20 | 200ul枪头 | 只 | 200
21 | 聚三氟氯乙烯粉（kel-F） | 瓶 | 1 | 300-500g，60目
22 | 过氧化氢 | 瓶 | 5 | 质量分数不低于30%
23 | 氯化锶（或硝酸锶） | 瓶 | 1 | 500g
24 | 硝酸钇 | 瓶 | 1 | 500g
25 | 硝酸铋 | 瓶 | 1 | 20-50g
26 | 硫化钠 | 瓶 | 1 | 10g
27 | 玻璃棉 | 卷 | 1
28 | 慢速滤纸 | 盒 | 1 | 直径34/35mm
29 | 快速滤纸 | 盒 | 1 | 直径10-15cm
30 | 锶90钇90标准溶液 | 瓶 | 1 | 10g，约10Bq/ml
31 | HDEHP-kel-F色层柱 | 套 | 3 | 内径8-10m高150m
32 | 可拆卸式漏斗 | 个 | 3 | 漏斗滤头的磨砂直径34-35mm
33 | 采样管（单采) | 个 | 50 | 新冠核酸检测采样管
34 | 生物安全转运箱（蓝） | 长45宽30高35 | 6
35 | 75%酒精湿巾 | 16*18cm，60-80抽/包 | 2箱
36 | 75%酒精 | 500mL/瓶 | 2箱
37 | 95%酒精 | 500mL/瓶 | 4瓶
38 | 酒精灯 |  | 8
39 | 物表采样棉拭子 | 长、易折断 | 2000支
40 | 物表采样无菌规格版 | 5*5cm | 200
41 | 医用胶布 |  | 10卷
42 | 一次性使用灭菌中单（蓝） | 100*200 | 200片
43 | 不锈钢镊子 | 12.5cm | 20
44 | 不锈钢弯头镊子 | 14cm | 20
45 | 隔离衣 |  | 1箱
46 | 防水靴套 | 蓝、长 | 100
47 | 无菌靴套 | 200 | 1箱
48 | 面屏 | 500 | 1箱
49 | 丁晴手套 | 165 | 10盒
50 | 医疗废物袋 | 58*70cm | 1000
51 | 水靴 |  | 10
52 | 0.5升塑料桶 |  | 300个
53 | 0.5升无菌水样采集袋 |  | 300个
54 | 1L广口磨砂棕色玻璃瓶 |  | 100个
55 | 测尘滤膜（过氯乙烯）40MM | 过氯乙烯 | 1500张 | 过氯乙烯
56 | 测尘滤膜（过氯乙烯）37MM | 过氯乙烯 | 1000张 | 过氯乙烯
57 | 微孔滤膜40MM | 硝酸纤维素0.8um | 500张 | 硝酸纤维素
58 | 微孔滤膜37MM | 硝酸纤维素0.8um | 500张 | 硝酸纤维素
59 | 活性炭管 | 溶剂解析型100mg/50mg | 6盒 | 溶剂解析型
60 | 硅胶管 | 溶剂解析型100mg/50mg | 3盒 | 溶剂解析型
61 | 密封袋 | 10cm*20cm | 300个
62 | 密封袋 | 20cm*28cm | 400个
63 | 劳保手套丁腈 | 丁腈加厚 | 500副 | 丁腈
64 | 防尘口罩 | KN95 | 500个 | KN95
65 | 一次性乳胶手套 | 50只/1盒 | 2盒 | L码/7.5
66 | 活性碳管中苯、甲苯、、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | 套 | 5 | 中国安全生产科学院AK-QC-401-1/AK-QC-401-2
67 | 活性碳管中乙苯含量测定 | 套 | 2 | 中国安全生产科学院AK-QC-110-1/AK-QC-110-2
68 | 活性碳管中三氯甲烷含量测定 | 套 | 2 | 中国安全生产科学院AK-QC-105-1/AK-QC-105-2
69 | 活性碳管中正己烷含量测定 | 套 | 3 | 中国安全生产科学院AK-QC-104-1/AK-QC-104-2
70 | 活性碳管中三氯乙烯含量测定 | 套 | 2 | 中国安全生产科学院AK-QC-106-1/AK-QC-106-2
71 | 活性碳管中正庚烷质量控制样品 | 套 | 2 | 中国安全生产科学院AK-QC115-1/-2
72 | 滤膜镉含量测定质量控制标准样品 | 套 | 1 | 中国安全生产科学院AK-QC202-1/-2
73 | 滤膜锰含量测定质量控制样品 | 套 | 1 | 中国安全生产科学院AK-QC203-1/-2
74 | 滤膜锌含量测定质量控制标准样品 | 套 | 1 | 中国安全生产科学院AK-QC-210-1/-2
75 | 滤膜钾含量测定质量控制样品 | 套 | 1 | 中国安全生产科学院AK-QC205-1/-2
76 | 50mL聚四氟乙烯试管 | 个 | 20 | 圆底，耐高温 28*121 mm
77 | 水溶液中磷化氢质量控制样品 | 2支/套 | 2 | BWZ7214-2016
78 | 水溶液中氮氧化物质控样品 | 2支/套 | 2 | BWZ7217-2016
79 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2支/套 | 2 | GDOHZKTG012（一套 高低两个浓度）
80 | 二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质 | 支 | 10 | 海岸鸿蒙GBW(E)083671
81 | 二硫化碳中苯 | 支 | 1 | 环标GSB 07-1199-2000
82 | 二硫化碳中甲苯 | 支 | 1 | 环标GSB 07-1200-2000
83 | 二硫化碳中二甲苯 | 支 | 1 | 环标GSB 07-1206-2000
84 | 二硫化碳中二甲苯 | 支 | 1 | 环标GSB 07-1205-2000
85 | 二硫化碳中二甲苯 | 支 | 1 | 环标GSB 07-1204-2000
86 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙GBW(E)081626
87 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙GBW(E)081883
88 | 二硫化碳中正己烷 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙GBW(E)081922
89 | 二硫化碳中三氯乙烯 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙GBW(E) 083689
90 | 二硫化碳中1,2—二氯乙烷溶液标准物质 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙GBW(E)081886
91 | 氮气中溴甲烷标准气体 | 瓶 | 1 | 南京特种气体公司GBW(E)060354
92 | 二硫化碳中乙酸甲酯溶液标准物质 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)081917
93 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)081918
94 | 二硫化碳中丙酮 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)081923
95 | 水中甲醇 | 支 | 2 | 中国计量科学研究院GBW(E)100366
96 | 丙酮中乙酸 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙BW0831-1
97 | 二硫化碳中乙腈 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙BW0784
98 | 二硫化碳中环己烷溶液标准物质 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)083411
99 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)081881
100 | 二硫化碳中正庚烷溶液标准物质 | 支 | 2 | 北京海岸鸿蒙GBW(E)082308
101 | 活性炭口罩 | 个 | 1000 | 3M
102 | 10mL天玻具塞全刻度比色管 | 个 | 50 | 141(瓶高)*10(底外径)*12(口内径）
103 | 25mL天玻具塞全刻度比色管 | 个 | 40 | 170(瓶高)*20(底外径)*16(口内径）
104 | 50mL天玻具塞全刻度比色管 | 个 | 30 | 202(瓶高)*25(底外径)*19(口内径）
105 | 顺丁烯二酸酐（马来酸酐） | 1.0mL/支 | 1 | CNAS号[108-31-6]
106 | 甲醇中五氯苯酚溶液 | 1.0mL/支 | 1 | CNAS号[87-86-5]
107 | 4-硝基苯胺/对硝基苯胺 | 1.0mL/支 | 1 | CNAS号[100-01-6]
108 | 甲醇中可的松 | 1.0mL/支 | 1 | CNAS号[53-06-5]
109 | 乙腈中炔诺孕酮溶液 | 1.0mL/支 | 1 | CNAS号[6533-00-2]
110 | 阿斯巴甜 | 5mL/支 | 2支 | BW900007-1000-L（坛墨质检）1000ug/mL 效期最新
111 | 阿力甜 | 1mL/支 | 2支 | 91307JL（坛墨质检）1000ug/mL效期最新
112 | 赤藓红 | 1ml/支 | 2支 | GBW（E）100019(1.0mg/mL)效期最新
113 | 亮蓝 | 5mL/支 | 2支 | GBW（E）100005(0.5mg/mL)效期最新
114 | β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | 2mL | 2 | MERCK货号1.04114.0002
115 | 红曲红 | 100mg/瓶 | 2瓶 | CDAA-200011-100mg(安谱) 效期最新
116 | 红曲素 | 10mg/瓶 | 2瓶 | CDAA-283171-10mg(安谱) 效期最新
117 | 红曲红胺 | 20mg/瓶 | 2瓶 | CDAA-200013-20mg(安谱）效期最新
118 | 三氟乙酸 | 50mL/瓶 | 1瓶 | CAEQ-4-000304-0050效期最新
119 | 乙腈中16种多环芳烃混标 | 200ug/mL,1mL | 2支 | CDGG-110124-06-1ml效期最新
120 | 甲酸 | 50mL/瓶 | 2瓶 | MS质谱级CAEQ-4-000303-0050
121 | 甲酸 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 色谱级
122 | 纯乙醇 | 4L/瓶 | 1瓶 | 质谱级
123 | 聚酰胺粉 柱层析100-200目 | 500g/包 | 1包 | 国药
124 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 上海市计量测试研究所GBW(E)080495 (0.5mol/L) 效期最新
125 | 硫酸滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 上海市计量测试研究所GBW(E)080496(0.5mol/L) 效期最新
126 | 碘滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 上海市计量测试研究所GBW(E)081236 ( 0.1mol/L) 效期最新
127 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 100mL/瓶 | 1瓶 | 上海市计量测试研究所GBW(E)081288 (1.00g/L) 效期最新
128 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶 | 1 | 上海市计量测试研究所GBW(E)080494效期最新
129 | 切菜案板 | 40*30cm/张 | 5张 | 食品级塑料
130 | 剁肉刀 |  | 5把 | 王麻子（不锈钢材质）
131 | 铋,锗,铟,铑,钪混合标液 | 100mg/L | 1瓶 | GNM-M052342-2013效期最新
132 | 钾、钠、钙、镁混合溶液标准物质 | 100mg/L | 2瓶 | GNM-M040039-2013效期最新
133 | 铷标准溶液 | 100mg/L | 2瓶 | GNM-SRB-002-2013 效期最新
134 | 铁标准溶液 | 瓶 | 2瓶 | GBW08616
135 | A级容量瓶 | 100mL/个 | 10个 | 德国VITLAB 材质PFA
136 | 硝酸钯 | 1g/瓶 | 1瓶 | 国药
137 | 石墨赶酸仪 | 42孔 | 1套 | 浙江拓捷仪器设备有限公司 适配屹尧微波消解仪M3
138 | 屹尧微波消解M3内罐 | 个 | 16个 | 屹尧微波消解M3要求内罐标号为C1-C16
139 | CNWSep AX 阴离子交换色谱柱 | 根 | 1跟 | 安普供货号 LAEQ-4025G7 无机砷专用
140 | 进样针 | 5个/盒 | 2盒 | 适配北京吉天原子荧光9320
141 | 带杆10um入口溶剂过滤器 | 个 | 2 | 用于1/8”ID管
142 | 带杆10um入口溶剂过滤器 | 个 | 2 | 用于1/16”ID管
143 | 气相色谱柱(DB-FFAP) | 根 | 2 | 安捷伦货号：123-3233
144 | 气相色谱柱（Plot-U） | 根 | 1 | 安捷伦货号：19091P-UO4
145 | 毛细柱石墨垫圈 | 个 | 50 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
146 | 分流不分流玻璃衬管 | 个 | 5 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
147 | 灭活石英棉 | 包 | 1 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
148 | 进样垫 | 个 | 50 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
149 | 自动进样针（10微升） | 个 | 5 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
150 | 进样器洗瓶（瓶+盖+垫片） | 个 | 20 | 上海仪电分析仪器电话:（021）64379468
151 | CASTONG耐高温手套500度加强烘培工业防烫五指 | 双 | 6 | 均码 长度45厘米
152 | 长丁腈工业手套 | 双 | 10 | 长度60厘米 材质丁腈橡胶 耐溶剂 耐酸碱耐摩
153 | ReLAB GL45流动相溶剂瓶盖 | 个 | 6 | 1孔 孔径：3.17mm
154 | 滤光片 | 套 | 2 | 北京普析T6新悦分光光度计
155 | 乳胶手套 | M、L各100个 | 200
156 | 无菌采样袋 | 个 | 100
157 | 手术剪刀 | 把 | 2
158 | 水中溶解性固体总量溶液标准物质 | 20mL /支 | 2支 | GBW(E)084167，浓度值：20g/L | 有证，日期较新
159 | 水质氨氮(标样)（以N计） | 20mL /支 | 3支 | BWZ6674-2016E，浓度值：0.121μg/mL | 有证，日期较新
160 | 水质氨氮(标样)（以N计） | 20mL /支 | 3支 | BWZ6674-2016A，浓度值：0.50μg/mL | 有证，日期较新
161 | 偏硅酸标准溶液（以H2SiO3计） | 50mL /瓶 | 2瓶 | BWZ6598-2016，浓度值：1000μg/mL | 有证，日期较新
162 | 混合磷酸盐（pH标准） | 10支/盒 | 2盒 | GBW(E)130071，标准值：6.86(25℃) | 有证，日期较新
163 | 硼砂（pH标准） | 10支/盒 | 2盒 | GBW(E)130072，标准值：9.18(25℃) | 有证，日期较新
164 | 水质浊度标准物质 | 90mL/瓶 | 3瓶 | GBW12001，标准值：400NTU | 有证，日期较新
165 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500mL/瓶 | 2瓶 | BW20015-0.1-W-500,标准值：0.1000mol/L | 有证，日期较新
166 | 水中亚硝酸盐氮标准（以N计） | 20mL/支 | 2支 | GBW(E)080223，标准值：100 ug/mL（N计） | 有证，日期较新
167 | 水中二氧化硅成分分析标准物质(SiO2计) | 80mL/瓶 | 2瓶 | GBW(E)080272，标准值：100 ug/mL(SiO2计) | 有证，日期较新
168 | 水质氨(标样) | 20mL/支 | 2支 | BWZ6833-2016，标准值：1.53μg/mL | 有证，日期较新
169 | 水质氨(标样) | 20mL/支 | 2支 | BWZ6833-2016A，标准值：0.73μg/mL | 有证，日期较新
170 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 | 2瓶 | 分析纯，国药
171 | 高硼硅玻璃棒(圆头） |  | 30支 | 10cm
172 | 高硼硅玻璃棒(圆头） |  | 40支 | 20cm
173 | 高硼硅加厚带刻度低型烧杯50mL |  | 200个 | 50mL，带刻度低型，质量好
174 | 带刻度玻璃烧杯5mL | 20只/盒 | 5盒 | 5mL，带刻度
175 | 插排接线板 |  | 4个 | 六插位，有总控，3米
176 | 艾本德epT.I.P.S优质级移液器吸头 | 1000（2包*500个） | 2份 | 50–1000 µL, 71 mm, 无色吸头，货号0030000927
177 | 50mL有机玻璃比色管架 |  | 6 个 | 50mL孔径，单排12孔（1*12）
178 | 50mL有机玻璃比色管架 |  | 2个 | 50mL孔径，双排24孔（2*12）
179 | 一次性聚乙烯塑料吸管滴管 | 100支/包 | 10包 | 3mL加长，185mm长，带刻度
180 | 双圈慢速定量滤纸 | 100张/盒 | 10盒 | 直径12.5cm，慢速，定量
181 | 双圈中速定量滤纸 | 100张/盒 | 5盒 | 直径12.5cm，中速，定量
182 | 双圈快速定量滤纸 | 100张/盒 | 5盒 | 直径12.5cm，快速，定量
183 | 双圈慢速定性滤纸 | 100张/盒 | 100盒 | 直径12.5cm，慢速，定性
184 | 小号食品级保鲜袋 |  | 6袋 | 小号，食品级
185 | 甲醇中28种VOC混标（GB/T5760.8-2006 附录A）溶液标准品,1ml | 支 | 1 | CDGG-123420-03-1ml
186 | 甲醇中氯乙烯标准物质 | 支 | 1 | ALR-170S
187 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯-DEHP标准溶液,有证书,2ml | 支 | 1 | GSB07-1208-2000
188 | 乙醇中环氧氯丙烷标准溶液,有证书,1.2mL | 支 | 1 | SB05-213-2008
189 | 乙醇中灭草松溶液标准物质-苯达松溶液,有证书,1.2mL | 支 | 1 | SB05-107-2008
190 | 甲醇中2,4-D溶液标准物质,有证书,1.2mL | 支 | 1 | GSB05-2654-2010
191 | 二氯乙酸 | 支 | 1 | SB05-238-2008
192 | 三氯乙酸 | 支 | 1 | SB05-239-2008
193 | 叔丁基甲醚中1，2-二溴丙烷标准溶液，有证书,2mL | 支 | 1 | BW901171-1000-U
194 | 甲醇中2,4,6-三氯酚标准溶液,有证书,1mL | 支 | 1 | GBW(E)080473
195 | 甲醇中五氯酚溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-1850-2016
196 | 异丙醇中2，4-二溴苯酚标准溶液，有证书,2mL | 支 | 1 | BW901210-1000-R
197 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2310-2016
198 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2285-2016
199 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2293-2016
200 | 丙酮中对硫磷溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2284-2016
201 | 丙酮中乐果溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2286-2016
202 | 丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2298-2016
203 | 丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-1869-2016
204 | 正己烷中百菌清溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2312-2016
205 | 正己烷中七氯溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-2316-2016
206 | 正己烷中六氯苯溶液标准样品 | 支 | 1 | GSB05-1846-2016
207 | 甲醇中4-溴氟苯标准品，1mL，100ug/mL | 支 | 1 | M-624-SS-03-10X
208 | 乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺标准溶液,有证书,2mL | 支 | 1 | M-8032B
209 | 甲醇中氟化苯溶液标准品-氟苯,有证书 | 支 | 1 | GSB-07-3031-2013
210 | 六六六、滴滴涕混合溶液标准物质 | 支 | 2 | SB05-068(2)-2008
211 | 菲d10 | 支 | 1 | 010006-02(O2SI公司）
212 | 水中六六六质控样 | 个 | 1 | ZKQC6782 北京万佳首化生物科技有限公司
213 | 正己烷中六六六混合标准溶液 | 个 | 3 | SB05-343-2016
214 | 气相色谱仪(ECD)检定用标准物质异辛烷中丙体六六六 | 支 | 2 | GBW(E)130376
215 | 气相色谱仪检定用标准物质无水乙醇中甲基对硫磷 | 支 | 1 | GBW(E)130375 | 北京海岸鸿蒙
216 | 异辛烷中六氯苯 | 支 | 2 | GBW(E)130499 | 北京海岸鸿蒙
217 | 异辛烷中八氟萘标准物质 | 支 | 2 | GBW(E)130501 | 北京海岸鸿蒙
218 | 异辛烷中硬脂酸甲酯 | 支 | 2 | GBW(E)130500 | 北京海岸鸿蒙
219 | 氯标准溶液 | 20mL/支 | 4 | 中国计量科学研究院1000ug/mL GBW（E）080268
220 | 氟标准溶液 | 20mL/支 | 4 | 中国计量科学研究院1000ug/mL GBW（E）080549
221 | 硝酸盐氮标准溶液 | 20mL/支 | 4 | 中国计量科学研究院1000ug/mL BW3058
222 | 硫酸盐标准溶液 | 20mL/支 | 4 | 中国计量科学研究院1000ug/mL GBW（E）080266
223 | 水质标样-硫酸盐 | 20mL/支 | 2 | 中国计量科学研究院 低浓度
224 | 水质标样-硝酸盐（以氮计） | 20mL/支 | 2 | 中国计量科学研究院 低浓度
225 | 甲醇中微囊藻毒素-LR | 20mg/L | 1 | 安谱CDAA-S-290108-AJ-1ml
226 | 甲醇中微囊藻毒素-RR | 20mg/L | 1 | 安谱CDAA-S-290109-AJ-1ml
227 | Florisil (硅酸镁）SPE小柱 | 1g/6ml | 1盒 | Silicycle
228 | CNWBOND Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 | 1g， 6mL/30 pcs | 1盒 | CNW
229 | 玻璃纤维滤膜 | 0.2um，47mm | 2盒
230 | 色带 | 12mm | 100个 | 白底黑字，－80度使用
231 | 色带 | 12mm | 20个 | 黄底黑字
232 | 色带 | 24mm | 10个 | 黄底黑字
233 | 色带 | 24mm | 10个 | 白底黑字
234 | 冻存盒 | 10*10 | 100个
235 | 冻存管 | 2.0毫升 | 10000支 | 管盖分离
236 | 吸头 | 100-1000毫升 | 5000支 | 带滤芯
237 | 移液器 | 5-50毫升 | 5支 | 单通道
238 | 移液器 | 20-200毫升 | 5支 | 单通道
239 | 移液器 | 100-1000毫升 | 5支 | 单通道
240 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5 | 3000付 | 无粉麻面
241 | 抽取式纸巾 |  | 50包
预算价： |  |  |  |  | 244328元